## STD
Devices of the DOROS standard system (DIDRS)
| M. Gasior, SY-BI-QP |  |  | front-ends | 25
| v. 3/03/22 |  |  | devices | 48
|  |  |  | not used planes | 2
|  |  |  | base processing | not used
redundant proc., "_B"
BPM names without prefix "LHC.BPM." and sufix "_DOROS"
location | FE ID | FE name | rack | ch. 5 - 8 | ch. 1 - 4 | remarks
P1.L | 0x81FF | CFB-UJ14-BIDRS1 | BY01.UJ14 | 1L1.B2 | 1L1.B1
| 0x818F | CFB-UJ14-BIDRS1B | BY01.UJ14 | 1L1.B2_B | 1L1.B1_B
| 0x81FE | CFB-UJ14-BIDRS2 | BY01.UJ14 | 2L1.B2 | 2L1.B1
| 0x819F | CFB-RR13-BIDRS2 | BY03.RR13 | not used | A6L1.B2
| 0x81F9 | CFB-RR13-BIDRS1 | BY01.RR13 | 7L1.B2 | 7L1.B1
P1.R | 0x8101 | CFB-UJ16-BIDRS1 | BY01.UJ16 | 1R1.B2 | 1R1.B1
| 0x8181 | CFB-UJ16-BIDRS1B | BY01.UJ16 | 1R1.B2_B | 1R1.B1_B
| 0x8102 | CFB-UJ16-BIDRS2 | BY01.UJ16 | 2R1.B2 | 2R1.B1
| 0x8161 | CFB-RR17-BIDRS2 | BY01.RR17 | not used | A6R1.B1
| 0x8107 | CFB-RR17-BIDRS1 | BY01.RR17 | 7R1.B2 | 7R1.B1
P2.L | 0x82FF | CFB-UA23-BIDRS1 | BY02.UA23 | 1L2.B2 | 1L2.B1
P2.R | 0x8201 | CFB-UA27-BIDRS1 | BY01.UA27 | 1R2.B2 | 1R2.B1
| 0x8206 | CFB-UA27-BIDRS2 | BY04.UA27 | 6R2.B2 | 6R2.B1
P4.L | 0x84FA | CFB-UA43-BIDRS1 | BY08.UA43 | 6L4.B2 | 6L4.B1
P4.R | 0x8405 | CFB-UA47-BIDRS2 | BY05.UA47 | 5R4.B2 | 5R4.B1 | dI/dt system A
| 0x8406 | CFB-UA47-BIDRS3 | BY05.UA47 | 6R4.B2 | 6R4.B1 | dI/dt system B
| 0x8401 | CFB-UA47-BIDRS1 | tunnel | B6R4.B2 | D6R4.B1 | BBQ "OD gated"
P5.L | 0x85FF | CFB-USC55-BIDRS1 | BY01.USC55 | 1L5.B2 | 1L5.B1
P5.R | 0x8501 | CFB-UJ56-BIDRS1 | BY01.UJ56 | 1R5.B2 | 1R5.B1
P6.L | 0x86FB | CFB-UA63-BIDRS1 | BY02.UA63 | 5L6.B2 | 5L6.B1
P6.R | 0x8605 | CFB-UA67-BIDRS1 | BY02.UA67 | 5R6.B2 | 5R6.B1
P8.L | 0x88FF | CFB-UA83-BIDRS1 | BY02.UA83 | 1L8.B2 | 1L8.B1
| 0x88FA | CFB-UA83-BIDRS2 | BY05.UA83 | 6L8.B2 | 6L8.B1
P8.R | 0x8801 | CFB-UA87-BIDRS1 | BY01.UA87 | 1R8.B2 | 1R8.B1
| 0x8806 | CFB-UA87-BIDRS2 | BY06.UA87 | 6R8.B2 | 6R8.B1

## COL
Devices of the DOROS collimator system (DIDRC)
| M. Gasior, SY-BI-QP |  |  |  |  | front-ends | 35
| v. 3/03/22 |  |  |  |  | devices | 123
[6 empty] | not used planes | 17
|  |  |  | base processing | redundant proc., "_B" | orthogonal/tank BPM | not used
¦------------------------------------------- BPM names without prefix "LHC.BPT" ----------------------------------------¦
location | FE ID | FE name | rack | ch. 7 - 8 | ch. 5 - 6 | ch. 3 - 4 | ch. 1 - 2
P1.L | 0x11FF | CFB-US152-BIDRC1A | BY01.US152 | DV.A4L1.B1 | UV.A4L1.B1 | DH.A4L1.B1 | UH.A4L1.B1
| 0x118F | CFB-US152-BIDRC1B | BY01.US152 | DV.A4L1.B1_B | UV.A4L1.B1_B | DH.A4L1.B1_B | UH.A4L1.B1_B
P1.R | 0x1101 | CFB-US152-BIDRC2A | BY01.US152 | DV.A4R1.B2 | UV.A4R1.B2 | DH.A4R1.B2 | UH.A4R1.B2
| 0x1181 | CFB-US152-BIDRC2B | BY01.US152 | DV.A4R1.B2_B | UV.A4R1.B2_B | DH.A4R1.B2_B | UH.A4R1.B2_B
P2.L | 0x12FF | CFB-UA23-BIDRC1 | BY02.UA23 | DV.A4L1.B1 | UV.A4L1.B1 | DH.A4L1.B1 | UH.A4L1.B1
| 0x12FE | CFB-UA23-BIDRC2 | BY02.UA23 | not used | not used | DH.A11L2.B2 | UH.A11L2.B2
P1.R | 0x1201 | CFB-UA27-BIDRC1 | BY04.UA27 | DV.A4R1.B2 | UV.A4R1.B2 | DH.A4R1.B2 | UH.A4R1.B2
| 0x1202 | CFB-UA27-BIDRC2 | BY04.UA27 | not used | not used | DH.A11R2.B1 | UH.A11R2.B1
P5.L | 0x15FF | CFB-USC55-BIDRC1A | BY04.USC55 | DV.A4L5.B1 | UV.A4L5.B1 | DH.A4L5.B1 | UH.A4L5.B1
| 0x158F | CFB-USC55-BIDRC1B | BY04.USC55 | DV.A4L5.B1_B | UV.A4L5.B1_B | DH.A4L5.B1_B | UH.A4L5.B1_B
P5.R | 0x1501 | CFB-USC55-BIDRC2A | BY04.USC55 | DV.A4R5.B2 | UV.A4R5.B2 | DH.A4R5.B2 | UH.A4R5.B2
| 0x1581 | CFB-USC55-BIDRC2B | BY04.USC55 | DV.A4R5.B2_B | UV.A4R5.B2_B | DH.A4R5.B2_B | UH.A4R5.B2_B
P6.L | 0x16FF | CFB-UA63-BIDRC1A | BY02.UA63 | not used | not used | DH.A4L6.B2 | UH.A4L6.B2
| 0x168F | CFB-UA63-BIDRC1B | BY02.UA63 | not used | not used | DH.A4L6.B2_B | UH.A4L6.B2_B
P6.R | 0x1601 | CFB-UA67-BIDRC1A | BY02.UA67 | not used | not used | DH.A4R6.B1 | UH.A4R6.B1
| 0x1681 | CFB-UA67-BIDRC1B | BY02.UA67 | not used | not used | DH.A4R6.B1_B | UH.A4R6.B1_B
P7.1 | 0x1731 | CFB-TZ76-BIDRC31A | BY03.TZ76 | DH.6L7.B2 | UH.6L7.B2 | DV.D6L7.B1 | UV.D6L7.B1
| 0x1732 | CFB-TZ76-BIDRC31B | BY03.TZ76 | DH.6L7.B2_B | UH.6L7.B2_B | DV.D6L7.B1_B | UV.D6L7.B1_B
| 0x1733 | CFB-TZ76-BIDRC32A | BY03.TZ76 | UH.D6L7.B1 | UV.C6L7.B1 | DH.C6L7.B1 | UH.C6L7.B1
| 0x1734 | CFB-TZ76-BIDRC32B | BY03.TZ76 | not used | UV.6L7.B2 | DH.C6L7.B1_B | UH.C6L7.B1_B
P7.2 | 0x1741 | CFB-TZ76-BIDRC41A | BY04.TZ76 | DJ.E5L7.B2 | UJ.E5L7.B2 | DV.D4R7.B2 | TUV.D4R7.B2
| 0x1742 | CFB-TZ76-BIDRC41B | BY04.TZ76 | DJ.E5L7.B2_B | UJ.E5L7.B2_B | DV.D4R7.B2_B | UV.D4R7.B2_B
| 0x1743 | CFB-TZ76-BIDRC42 | BY04.TZ76 | not used | UV.B4R7.B2 | UT.E5L7.B2 | UH.D4R7.B2
| 0x1744 | CFB-TZ76-BIDRC43A | BY04.TZ76 | DV.D4L7.B1 | UV.D4L7.B1 | DJ.E5R7.B1 | UJ.E5R7.B1
| 0x1745 | CFB-TZ76-BIDRC43B | BY04.TZ76 | DV.D4L7.B1_B | UV.D4L7.B1_B | DJ.E5R7.B1_B | UJ.E5R7.B1_B
| 0x1746 | CFB-TZ76-BIDRC44 | BY04.TZ76 | not used | UV.B4L7.B1 | UH.D4L7.B1 | UT.E5R7.B1
| 0x1747 | CFB-TZ76-BIDRC45A | BY04.TZ76 | DH.B4R7.B2 | UH.B4R7.B2 | DH.B4L7.B1 | UH.B4L7.B1
| 0x1748 | CFB-TZ76-BIDRC45B | BY04.TZ76 | DH.B4R7.B2_B | UH.B4R7.B2_B | DH.B4L7.B1_B | UH.B4L7.B1_B
P7.3 | 0x1751 | CFB-TZ76-BIDRC51A | BY05.TZ76 | not used | UV.6R7.B1 | DH.6R7.B1 | UH.6R7.B1
| 0x1752 | CFB-TZ76-BIDRC51B | BY05.TZ76 | UV.C6R7.B2 | UH.D6R7.B2 | DH.6R7.B1_B | UH.6R7.B1_B
| 0x1753 | CFB-TZ76-BIDRC52A | BY05.TZ76 | DH.C6R7.B2 | UH.C6R7.B2 | DV.D6R7.B2 | UV.D6R7.B2
| 0x1754 | CFB-TZ76-BIDRC52B | BY05.TZ76 | DH.C6R7.B2_B | UH.C6R7.B2_B | DV.D6R7.B2_B | UV.D6R7.B2_B
| 0x1755 | CFB-TZ76-BIDRC53 | BY05.TZ76 | not used | UH.A4R7.B2 | DV.A4R7.B2 | UV.A4R7.B2
P8.L | 0x18FF | CFB-UA83-BIDRC1 | BY02.UA83 | DH.A4R8.B2 | UH.A4R8.B2 | DH.A4L8.B1 | UH.A4L8.B1
P8.R | 0x1801 | CFB-UA87-BIDRC1 | BY03.UA87 | DH.A4R8.B2 | UH.A4R8.B2 | DH.A4R8.B2 | UH.A4R8.B2